## Slide 1
ISOLAMENTO DE COBERTURAS
ANPQ
N0VEMBR0 2018

## Slide 2
  2007
  2013
  2014
  2015

## Slide 3
Especialistas em envolventes
  IMPERMEABILIZAÇÃO

## Slide 4
  GEOTEXTEIS, DRENAGENS, OBRAS ENGENHARIA CIVIL
Especialistas em envolventes

## Slide 5
  ISOLAMENTOS
Especialistas em envolventes

## Slide 6
  QUAL O SISTEMA MAIS ADEQUADO PARA CADA COBERTURA?
COBERTURAS

## Slide 7
  O sistema apropiado tem em conta:
    No exterior:
    Uso a suportar
    Esforços a que o sistema estará submetido
    No interior:
    Exigências da actividade interna
COBERTURAS
Seleção do sistema de impermeabilização e isolamento
  FUNCIONALIDADE DA COBERTURA
  EXIGÊNCIAS DE CONFORTO TÉRMICO

## Slide 8
Tipologia de cobertura
COBERTURAS
Cobertura plana CONVENCIONAL ou TRADICIONAL
Maior inércia térmica
∆ t ≥ 10ºC ~ Condensação
Barreira ao vapor
Impermeabilização
Isolamento térmico

## Slide 9
Tipologia de cobertura
COBERTURAS
COBERTURAS CONVENCIONAIS
Isolamentos térmicos
Lã de rocha
Poliisocianurato - PIR

## Slide 10
Tipologia de cobertura
COBERTURAS
COBERTURAS CONVENCIONAIS
Cobertura de acessibilidade limitada - autoprotegida

## Slide 11
Tipologia de cobertura
COBERTURAS
COBERTURAS CONVENCIONAIS
Cobertura ajardinada

## Slide 12
Tipologia de cobertura
COBERTURAS
COBERTURAS CONVENCIONAIS
Cobertura metálica

## Slide 13
Tipologia de cobertura
COBERTURAS
Cobertura plana INVERTIDA
Isolamento pelo exterior
Não necessita barreira de vapor
Impermeabilização
Isolamento térmico

## Slide 14
Tipologia de cobertura
COBERTURAS
COBERTURAS INVERTIDAS
Isolamento térmico
Placas de poliestireno extrudido - XPS
Lajetas térmicas - XPS

## Slide 15
Isolamento de coberturas planas invertidas
O isolamento exerce a sua função de poupança energética e protege simultâneamente a estrutura e a membrana de impermeabilização.
COBERTURAS

## Slide 16
Tipologia de cobertura
COBERTURAS
COBERTURAS INVERTIDAS
Cobertura de acessibilidade limitada

## Slide 17
Tipologia de cobertura
COBERTURAS
COBERTURAS INVERTIDAS
Cobertura ajardinada

## Slide 18
Tipologia de cobertura
COBERTURAS
COBERTURAS INVERTIDAS
Cobertura de acessibilidade pedonal

## Slide 19
Tipologia de cobertura
COBERTURAS
COBERTURAS INVERTIDAS
Cobertura de acessibilidade pedonal

## Slide 20
Tipologia de cobertura
COBERTURAS
COBERTURAS INVERTIDAS
Cobertura de acessibilidade a veículos

## Slide 21
Tipologia de cobertura
COBERTURAS
COBERTURAS INVERTIDAS
Cobertura técnica

## Slide 22
COBERTURAS
COBERTURAS PLANAS
Importancia do pormenor
Tubo de queda
Remate periférico
Junta de dilatação

## Slide 23
COBERTURAS
COBERTURAS PLANAS
Importancia do pormenor
Tubo de queda
Remate periférico
Junta de dilatação

## Slide 24
Tipologia de cobertura
COBERTURAS
COBERTURAS INCLINADAS

## Slide 25
Tipologia de cobertura
COBERTURAS
COBERTURAS INCLINADAS

## Slide 26
Tipologia de cobertura
COBERTURAS
COBERTURAS INCLINADAS

## Slide 27
COBERTURAS
COBERTURAS INCLINADAS
Importancia do pormenor
Cumeeira
Algeroz
Remate periférico

## Slide 28
COBERTURAS
COBERTURAS INCLINADAS
Importancia do pormenor
Cumeeira
Algeroz
Remate periférico

## Slide 30
Obrigada
kromao@soprema.pt